ФИЛЬТРСЕРВИС  РУС

Общество с Ограниченной Ответственностью

141406, МО,г. Химки, ул. Библиотечная д.4/1

ИНН/КПП: 5047061625/504701001

тел. (495) 989-63-12,  (925) 514-55-56.

E-mail: info@rosfilter.ru

www.rosfilter.ru

Окрасочный фильтр из стекловолокна, в котором происходит поэтапное шифрование фильтрующих волокон и послойная фильтрация.

Он может улавливать аэрозоли жидких веществ, таких как лаки и краски, для защиты окружающей атмосферы от выбросов вредных лакокрасочных веществ

В основном используется для фильтрации тумана краски или промышленного масляного тумана из систем окраски или предварительной фильтрации общей вентиляции.

Все жидкие аэрозоли, не достигшие поверхности кузова автомобиля или окрашиваемого предмета мебели, потоком воздуха направляются к фильтру Paint Stop. Там они захватываются волокнистой структурой фильтрующего материала и плотно прилегают к ней.

В режиме окрашивания его можно использовать в течение 60 часов. По истечении этого срока их необходимо заменить. Своевременная замена фильтра поможет сохранить высокое качество покраски в кабине.

| Фильтр напольный PS-70 G-3 стекловолокно Технические характеристики |  | Paint Stop PS-70 G-3 |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя эффективность | 93% |
|  | Скорость воздуха | 2.5 m/s |
|  | Воздушный поток | 9000m3/h |
|  | Вес | 250 g/ m2 |
|  | Начальное сопротивление | 20 Pa |
|  | Конечное сопротивление | 150 Pa |
|  | Пылеемкость | 3500 g/ m2 |
|  | Термостойкость | до 250 °C |
|  | Толщина | 70-75mm |